## Hoja1
Cálculos para Voltaje | [8 empty] | Cálculos para Corriente
Número de bits = | 10 | [7 empty] | Rshunt= | 0.05 | Ohms
Voltaje de resolución = | 0.0048876 | V
[12 empty] | Corriente a medir | Volt en Shunt | Voltaje LMP8601 | Valor Binario (Dec) |  | Ajuste | Multiplicador (Prog) | Valor Desplegado
Divisor de voltaje |  | R1 | 8200 | [5 empty] | bit 10 en "0" y bit 9 en "0" restar 0.0 |  |  | 0.001 | 5e-05 | 0.001 | 0 | 0000000000 | 0 | 0 | 0
(1000*Emedir)/(1000+8200) |  | R2 | 1000 |  |  |  |  | Dividir | RutAjuste = 0 |  |  | 0.004 | 0.0002 | 0.004 | 0 | 0000000000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 22 |  |  |  | 0.005 | 0.00025 | 0.005 | 1 | 0000000001 | 1 | 5 | 0.005
|  |  | Voltaje a medir | Divisor de voltaje | Valor Binario (Dec) | Valor Binario | Ajuste | Valor Desplegado |  |  |  | 0.006 | 0.0003 | 0.006 | 1 | 0000000001 | 1 | 5 | 0.005
bit 10 en "0" y bit 9 en "0" restar 0 |  |  | 1 | 0.1087 | 22 | 0000010110 | 22 | 1 |  |  |  | 0.007 | 0.00035 | 0.007 | 1 | 0000000001 | 1 | 5 | 0.005
RutAjuste = 0 |  |  | 1.5 | 0.16304 | 33 | 0000100001 | 33 | 1.5 |  |  |  | 0.008 | 0.0004 | 0.008 | 1 | 0000000001 | 1 | 5 | 0.005
|  |  | 2 | 0.21739 | 44 | 0000101100 | 44 | 2 |  |  |  | 0.009 | 0.00045 | 0.009 | 1 | 0000000001 | 1 | 5 | 0.005
|  |  | 2.5 | 0.27174 | 55 | 0000110111 | 55 | 2.5 |  |  |  | 0.01 | 0.0005 | 0.01 | 2 | 0000000010 | 2 | 10 | #NAME?
|  |  | 3 | 0.32609 | 66 | 0001000010 | 66 | 3 |  |  |  | 0.011 | 0.00055 | 0.011 | 2 | 0000000010 | 2 | 10 | 0.01
|  |  | 3.5 | 0.38043 | 77 | 0001001101 | 77 | 3.5 |  |  |  | 0.012 | 0.0006 | 0.012 | 2 | 0000000010 | 2 | 10 | 0.01
|  |  | 4 | 0.43478 | 88 | 0001011000 | 88 | 4 |  |  |  | 0.013 | 0.00065 | 0.013 | 2 | 0000000010 | 2 | 10 | 0.01
|  |  | 4.5 | 0.48913 | 100 | 0001100100 | 100 | 4.5455 |  |  |  | 0.014 | 0.0007 | 0.014 | 2 | 0000000010 | 2 | 10 | 0.01
|  |  | 5 | 0.54348 | 111 | 0001101111 | 111 | 5.0455 |  |  |  | 0.015 | 0.00075 | 0.015 | 3 | 0000000011 | 3 | 15 | 0.015
|  |  | 5.5 | 0.59783 | 122 | 0001111010 | 122 | 5.5455 |  |  |  | 0.016 | 0.0008 | 0.016 | 3 | 0000000011 | 3 | 15 | 0.015
|  |  | 6 | 0.65217 | 133 | 0010000101 | 133 | 6.0455 |  |  |  | 0.017 | 0.00085 | 0.017 | 3 | 0000000011 | 3 | 15 | 0.015
|  |  | 6.5 | 0.70652 | 144 | 0010010000 | 144 | 6.5455 |  |  |  | 0.018 | 0.0009 | 0.018 | 3 | 0000000011 | 3 | 15 | 0.015
|  |  | 7 | 0.76087 | 155 | 0010011011 | 155 | 7.0455 |  |  |  | 0.019 | 0.00095 | 0.019 | 3 | 0000000011 | 3 | 15 | 0.015
|  |  | 7.5 | 0.81522 | 166 | 0010100110 | 166 | 7.5455 |  |  |  | 0.02 | 0.001 | 0.02 | 4 | 0000000100 | 4 | 20 | 0.02
|  |  | 8 | 0.86957 | 177 | 0010110001 | 177 | 8.0455 |  |  |  | 0.05 | 0.0025 | 0.05 | 10 | 0000001010 | 10 | 50 | 0.05
|  |  | 8.5 | 0.92391 | 189 | 0010111101 | 189 | 8.5909 |  |  |  | 0.055 | 0.00275 | 0.055 | 11 | 0000001011 | 11 | 55 | 0.055
|  |  | 9 | 0.97826 | 200 | 0011001000 | 200 | 9.0909 |  |  |  | 0.06 | 0.003 | 0.06 | 12 | 0000001100 | 12 | 60 | 0.06
|  |  | 9.5 | 1.0326 | 211 | 0011010011 | 211 | 9.5909 |  |  |  | 0.065 | 0.00325 | 0.065 | 13 | 0000001101 | 13 | 65 | 0.065
|  |  | 10 | 1.087 | 222 | 0011011110 | 222 | 10.0909 |  |  |  | 0.07 | 0.0035 | 0.07 | 14 | 0000001110 | 14 | 70 | 0.07
|  |  | 10.5 | 1.1413 | 233 | 0011101001 | 233 | 10.5909 |  |  |  | 0.075 | 0.00375 | 0.075 | 15 | 0000001111 | 15 | 75 | 0.075
|  |  | 11 | 1.1957 | 244 | 0011110100 | 244 | 11.0909 |  |  |  | 0.08 | 0.004 | 0.08 | 16 | 0000010000 | 16 | 80 | 0.08
|  |  | 11.5 | 1.25 | 255 | 0011111111 | 255 | 11.5909 |  |  |  | 0.085 | 0.00425 | 0.085 | 17 | 0000010001 | 17 | 85 | 0.085
bit 10 en "0" y bit 9 en "1" restar 4 |  |  | 12 | 1.3043 | 266 | 0100001010 | 262 | 11.9091 |  |  |  | 0.09 | 0.0045 | 0.09 | 18 | 0000010010 | 18 | 90 | 0.09
RutAjuste = 1 |  |  | 12.5 | 1.3587 | 277 | 0100010101 | 273 | 12.4091 |  |  |  | 0.095 | 0.00475 | 0.095 | 19 | 0000010011 | 19 | 95 | 0.095
|  |  | 13 | 1.413 | 289 | 0100100001 | 285 | 12.9545 |  |  |  | 0.099 | 0.00495 | 0.099 | 20 | 0000010100 | 20 | 100 | 0.1
|  |  | 13.5 | 1.4674 | 300 | 0100101100 | 296 | 13.4545 |  |  |  | 0.1 | 0.005 | 0.1 | 20 | 0000010100 | 20 | 100 | 0.1
|  |  | 14 | 1.5217 | 311 | 0100110111 | 307 | 13.9545 |  |  |  | 0.105 | 0.00525 | 0.105 | 21 | 0000010101 | 21 | 105 | 0.105
|  |  | 14.5 | 1.5761 | 322 | 0101000010 | 318 | 14.4545 |  |  |  | 0.144 | 0.0072 | 0.144 | 29 | 0000011101 | 29 | 145 | 0.145 | Este valor es para una R = 100 Ohms
|  |  | 15 | 1.6304 | 333 | 0101001101 | 329 | 14.9545 |  |  |  | 0.155 | 0.00775 | 0.155 | 31 | 0000011111 | 31 | 155 | 0.155
|  |  | 15.5 | 1.6848 | 344 | 0101011000 | 340 | 15.4545 |  |  |  | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 40 | 0000101000 | 40 | 200 | 0.2
|  |  | 16 | 1.7391 | 355 | 0101100011 | 351 | 15.9545 |  |  |  | 0.25 | 0.0125 | 0.25 | 51 | 0000110011 | 51 | 255 | 0.255 |  | 50
|  |  | 16.5 | 1.7935 | 366 | 0101101110 | 362 | 16.4545 |  |  |  | 0.3 | 0.015 | 0.3 | 61 | 0000111101 | 61 | 305 | 0.305 |  | 60
|  |  | 17 | 1.8478 | 378 | 0101111010 | 374 | 17 |  |  |  | 0.35 | 0.0175 | 0.35 | 71 | 0001000111 | 71 | 355 | 0.355 |  | 70
|  |  | 17.5 | 1.9022 | 389 | 0110000101 | 385 | 17.5 |  |  |  | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 81 | 0001010001 | 81 | 405 | 0.405 |  | 80
|  |  | 18 | 1.9565 | 400 | 0110010000 | 396 | 18 |  |  |  | 0.45 | 0.0225 | 0.45 | 92 | 0001011100 | 92 | 460 | 0.46 |  | 90
|  |  | 18.5 | 2.0109 | 411 | 0110011011 | 407 | 18.5 |  |  |  | 0.5 | 0.025 | 0.5 | 102 | 0001100110 | 102 | 510 | 0.51 |  | 100
|  |  | 19 | 2.0652 | 422 | 0110100110 | 418 | 19 |  |  |  | 0.599 | 0.02995 | 0.599 | 122 | 0001111010 | 122 | 610 | 0.61 |  | 120
|  |  | 19.5 | 2.1196 | 433 | 0110110001 | 429 | 19.5 |  |  |  | 0.636 | 0.0318 | 0.636 | 130 | 0010000010 | 130 | 650 | 0.65 | Este valor es para una R = 22 Ohms | 128
|  |  | 20 | 2.1739 | 444 | 0110111100 | 440 | 20 |  |  |  | 1 | 0.05 | 1 | 204 | 0011001100 | 204 | 1020 | 1.02 |  | 200
|  |  | 20.5 | 2.2283 | 455 | 0111000111 | 451 | 20.5 |  |  |  | 1.25 | 0.0625 | 1.25 | 255 | 0011111111 | 255 | 1275 | 1.275 |  | 251
|  |  | 21 | 2.2826 | 467 | 0111010011 | 463 | 21.0455 | bit 10 en "0" y bit 9 en "1" restar 4 |  |  | 1.3 | 0.065 | 1.3 | 265 | 0100001001 | 261 | 1305 | 1.305 |  | 261
|  |  | 21.5 | 2.337 | 478 | 0111011110 | 474 | 21.5455 | RutAjuste = 1 |  |  | 1.35 | 0.0675 | 1.35 | 276 | 0100010100 | 272 | 1360 | 1.36 |  | 272
|  |  | 22 | 2.3913 | 489 | 0111101001 | 485 | 22.0455 |  |  |  | 1.4 | 0.07 | 1.4 | 286 | 0100011110 | 282 | 1410 | 1.41 |  | 282
|  |  | 22.5 | 2.4457 | 500 | 0111110100 | 496 | 22.5455 |  |  |  | 1.45 | 0.0725 | 1.45 | 296 | 0100101000 | 292 | 1460 | 1.46 |  | 292
|  |  | 23 | 2.5 | 511 | 0111111111 | 507 | 23.0455 |  |  |  | 1.46 | 0.073 | 1.46 | 298 | 0100101010 | 294 | 1470 | 1.47 |  | 294
bit 10 en "1" restar 8 |  |  | 23.5 | 2.5543 | 522 | 1000001010 | 514 | 23.3636 |  |  |  | 1.47 | 0.0735 | 1.47 | 300 | 0100101100 | 296 | 1480 | 1.48 |  | 296
RutAjuste = 2 |  |  | 24 | 2.6087 | 533 | 1000010101 | 525 | 23.8636 |  |  |  | 1.48 | 0.074 | 1.48 | 302 | 0100101110 | 298 | 1490 | 1.49 |  | 298
|  |  | 24.5 | 2.663 | 544 | 1000100000 | 536 | 24.3636 |  |  |  | 1.485 | 0.07425 | 1.485 | 303 | 0100101111 | 299 | 1495 | 1.495 |  | 299
|  |  | 25 | 2.7174 | 555 | 1000101011 | 547 | 24.8636 |  |  |  | 1.49 | 0.0745 | 1.49 | 304 | 0100110000 | 300 | 1500 | 1.5 |  | 300
|  |  | 25.5 | 2.7717 | 567 | 1000110111 | 559 | 25.4091 |  |  |  | 1.495 | 0.07475 | 1.495 | 305 | 0100110001 | 301 | 1505 | 1.505 |  | 301
|  |  | 26 | 2.8261 | 578 | 1001000010 | 570 | 25.9091 |  |  |  | 1.5 | 0.075 | 1.5 | 306 | 0100110010 | 302 | 1510 | 1.51 |  | 302
|  |  | 26.5 | 2.8804 | 589 | 1001001101 | 581 | 26.4091 |  |  |  | 1.75 | 0.0875 | 1.75 | 358 | 0101100110 | 354 | 1770 | 1.77 |  | 354
|  |  | 27 | 2.9348 | 600 | 1001011000 | 592 | 26.9091 |  |  |  | 2 | 0.1 | 2 | 409 | 0110011001 | 405 | 2025 | 2.025 |  | 400
|  |  | 27.5 | 2.9891 | 611 | 1001100011 | 603 | 27.4091 |  |  |  | 2.25 | 0.1125 | 2.25 | 460 | 0111001100 | 456 | 2280 | 2.28 |  | 451
|  |  | 28 | 3.0435 | 622 | 1001101110 | 614 | 27.9091 |  |  |  | 2.5 | 0.125 | 2.5 | 511 | 0111111111 | 507 | 2535 | 2.535 |  | 502
|  |  | 28.5 | 3.0978 | 633 | 1001111001 | 625 | 28.4091 | bit 10 en "1" restar 9 |  |  | 2.75 | 0.1375 | 2.75 | 562 | 1000110010 | 553 | 2765 | 2.765 |  | 553
|  |  | 29 | 3.1522 | 644 | 1010000100 | 636 | 28.9091 | RutAjuste = 2 |  |  | 3 | 0.15 | 3 | 613 | 1001100101 | 604 | 3020 | 3.02 |  | 600
|  |  | 29.5 | 3.2065 | 656 | 1010010000 | 648 | 29.4545 |  |  |  | 3.25 | 0.1625 | 3.25 | 664 | 1010011000 | 655 | 3275 | 3.275 |  | 651
|  |  | 30 | 3.2609 | 667 | 1010011011 | 659 | 29.9545 |  |  |  | 3.5 | 0.175 | 3.5 | 716 | 1011001100 | 707 | 3535 | 3.535 |  | 703
|  |  | 30.5 | 3.3152 | 678 | 1010100110 | 670 | 30.4545 |  |  |  | 3.75 | 0.1875 | 3.75 | 767 | 1011111111 | 758 | 3790 | 3.79 |  | 754
|  |  | 31 | 3.3696 | 689 | 1010110001 | 681 | 30.9545 | bit 10 en "1" y bit 9 en "1" restar 18 |  |  | 4 | 0.2 | 4 | 818 | 1100110010 | 800 | 4000 | 4 |  | 800
|  |  | 31.5 | 3.4239 | 700 | 1010111100 | 692 | 31.4545 | RutAjuste = 3 |  |  | 4.25 | 0.2125 | 4.25 | 869 | 1101100101 | 851 | 4255 | 4.255 |  | 851
|  |  | 32 | 3.4783 | 711 | 1011000111 | 703 | 31.9545 |  |  |  | 4.5 | 0.225 | 4.5 | 920 | 1110011000 | 902 | 4510 | 4.51 |  | 902
|  |  | 32.5 | 3.5326 | 722 | 1011010010 | 714 | 32.4545 |  |  |  | 4.75 | 0.2375 | 4.75 | 971 | 1111001011 | 953 | 4765 | 4.765 |  | 953
|  |  | 33 | 3.587 | 733 | 1011011101 | 725 | 32.9545 |  |  |  | 5 | 0.25 | 5 | 1023 | 1111111111 | 1005 | 5025 | 5.025 |  | 1000
|  |  | 33.5 | 3.6413 | 745 | 1011101001 | 737 | 33.5
|  |  | 34 | 3.6957 | 756 | 1011110100 | 748 | 34
|  |  | 34.5 | 3.75 | 767 | 1011111111 | 759 | 34.5
bit 10 en "1" y bit 9 en "1" restar 11 |  |  | 35 | 3.8043 | 778 | 1100001010 | 767 | 34.8636
RutAjuste = 3 |  |  | 35.5 | 3.8587 | 789 |  | 778 | 35.3636
|  |  | 36 | 3.913 | 800 |  | 789 | 35.8636
|  |  | 36.5 | 3.9674 | 811 |  | 800 | 36.3636
|  |  | 37 | 4.0217 | 822 |  | 811 | 36.8636
|  |  | 37.5 | 4.0761 | 833 |  | 822 | 37.3636
|  |  | 38 | 4.1304 | 845 |  | 834 | 37.9091
|  |  | 38.5 | 4.1848 | 856 |  | 845 | 38.4091
|  |  | 39 | 4.2391 | 867 |  | 856 | 38.9091
|  |  | 39.5 | 4.2935 | 878 |  | 867 | 39.4091
|  |  | 40 | 4.3478 | 889 |  | 878 | 39.9091
|  |  | 40.5 | 4.4022 | 900 |  | 889 | 40.4091
|  |  | 41 | 4.4565 | 911 |  | 900 | 40.9091
|  |  | 41.5 | 4.5109 | 922 |  | 911 | 41.4091
|  |  | 42 | 4.5652 | 934 |  | 923 | 41.9545
|  |  | 42.5 | 4.6196 | 945 |  | 934 | 42.4545
|  |  | 43 | 4.6739 | 956 |  | 945 | 42.9545
|  |  | 43.5 | 4.7283 | 967 |  | 956 | 43.4545
|  |  | 44 | 4.7826 | 978 |  | 967 | 43.9545
|  |  | 44.5 | 4.837 | 989 |  | 978 | 44.4545
|  |  | 45 | 4.8913 | 1000 |  | 989 | 44.9545
|  |  | 45.5 | 4.9457 | 1011 |  | 1000 | 45.4545
|  |  | 46 | 5 | 1023 |  | 1012 | 46